## Text
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer
Investition in eine Biogasanlage
(Trockenfermentation im BATCH-Verfahren)
Bei betrieblichen Überlegungen zu Investitionen im Bereich der Biogastechnolgie kommt der
ökonomischen Beurteilung der Anlage eine entscheidende Rolle zu.
Aufgrund einer Vielzahl von Zusammenhängen mit anderen Betriebszweigen der landwirtschaftlichen
Produktion ist es notwendig, die Planung ganzheitlich durchzuführen (um z.B. auch arbeitswirt-
schaftliche Aspekte berücksichtigen zu können).
Diese Arbeitsmappe ermöglicht es, die Wirtschaftlichkeit einer Investition in eine Biogasanlage
zu untersuchen, und dabei Daten aus dem Betriebsplanungssystem MAX zu übernehmen.
Das Betriebsplanungssystem MAX ermöglicht die Kalkulation von Deckungsbeiträgen (z.B. auch für die
Erzeugung von Substrat für die Biogasanlage) sowie die gesamtbetriebliche Planung von landwirt-
schaftlichen Betrieben auf Basis der Vergleichsdeckungsbeitragsrechnung.
Im Menü Bearbeiten ¦ Verknüpfungen können Sie die Quelldatei ändern.
Das Kernstück dieser Arbeitsmappe ist die mehrperiodische Investitionsrechnung auf dem Blatt | [12 empty] | MPI
Alle dort verarbeiteten Information stammen aus einem der nachfolgenden Arbeitsblätter. So kann für
jeden Koeffizienten der Kalkulation ersehen werden, aus welchen Einzelpositionen er gebildet wird.
Diese Einzelpositionen können selbstverständlich auch nach eigenem Ermessen verändert werden.
Um den Datenfluss in der Arbeitsmappe besser nachvollziehen zu können, empfehlen wir den Gebrauch
des Excel-Detektives. Aktivieren Sie die Detektiv-Symbolleiste einfach mit Strg+Umschalt+D
Detektiv-Symbolleiste:
Wenn Sie wissen möchten, woher die Daten einer Zelle kommen oder wohin sie weiter übertragen
weden, markieren Sie die Zelle und klicken auf den entsprechenden Button der Symbolleiste:
Excel zeigt dann Spurpfeile zu den verbudenen Zellen an. Doppelklicken Sie auf die Pfeile, um
mit dem Zellzeiger zu den vernundenen Zellen zu springen.
zeigt die Spuren zu den Vorgängerzellen
blendet die Spuren zu den Vorgängerzellen wieder aus
zeigt die Spuren zu den Nachfolgerzellen
blendet die Spuren zu den Nachfolgerzellen wieder aus
Blendet alle Spurpfeile auf dem Blatt aus
Durch mehrfaches Klicken auf einen der Buttons wird stufenweise immer eine Bezugsebene
mehr/weniger angezeigt!
Die Kalkulation der Einzelpositionen ist auf die folgenden Tabellenblätter verteilt:
| Ertrag |  |  | Ermittlung des Stromertrags, Wärmeertrags und Dungwertes
| Anlagekosten |  |  | Zusammenstellung der Investitions- und Betriebskosten der Anlage
| Substrat |  |  | Kosten/Aufwendugen zu Erzeugung/Bereitstellung von Substrat
| Beschickung |  |  | Kosten und Arbeitszeit für die Beschickung des Containers
Substratzusammensetzung
Bei der Ermittlung der Kosten/Aufwendugen zu Erzeugung von Substrat auf den betrieblichen
Nutzflächen kann auf Daten aus dem Betriebsplanungssystem MAX zurückgegriffen werden.
Wird auf den betrieblichen Flächen beispielsweise Silomais zur Verarbeitung in der Biogasanlage
produziert, so ist im System MAX dafür eine Deckungsbeitragskalkulation zu erstellen. Wie jedes
andere Produktionsverfahren im MAX erhält auch diese Silomais-Produktion im MAX eine
Code-Nummer, die das Verfahren eindeutig identifiziert (vorzunehmen auf dem Blatt ZusPV im MAX).
Durch Eingabe dieser Code-Nummer auf dem Blatt 'Substrat' dieser Arbeitsmappe werden alle
benötigten Informationen aus dem MAX automatisch übernommen. Dabei besteht eine dynamische
Datenverknüpfung, d.h. Änderungen an den Kalkulationen im MAX werden sofort an die Investitions-
rechnung dieser Arbeitsmappe weitergegeben, wenn beide Arbeitsmappen geöffnet sind.
Im gegenwärtig kalkulierten Beispiel setzt sich das Substrat wie folgt zusammen:
Übersicht 1: |  |  | Substratzusammensetzung
Wirtschaftlichkeit
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichekit der Investition dient die Interne Verzinsung des eingesetzten
Gesamtkapitals. Diese Kenngröße hängt in hohem Maß von der Gasausbeute je dt Substrat sowie
vom Methangehalt des Gases ab.
In der Kalkulation sind folgende Werte für die Gasausbeute und den Methangehalt verwendet:
| Gasausbeute |  |  |  | 12.6 | m³/dt
| Methangehalt des Gases |  |  |  | 60%
Da beide Koeffizienten variabel sind, wurde untersucht welche interne Kapitalverzinsung aus
veränderten Werten für die Gasausbeute und den Methangehalt resultiert.
Übersicht 2: |  |  | Interne Kapitalverzinsung bei variabler Gasausbeute und Methangehalt
Gasausbeute in m³ je dt Substrat
|  |  | 0.46746 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14
|  | Methangehalt d. Gases | 65% | 41.69% | 41.69% | 41.69% | 41.69% | 41.69% | 41.69% | 41.69% | 41.69% | 41.69%
|  |  | 67.5% | 44.99% | 44.99% | 44.99% | 44.99% | 44.99% | 44.99% | 44.99% | 44.99% | 44.99%
|  |  | 70% | 48.28% | 48.28% | 48.28% | 48.28% | 48.28% | 48.28% | 48.28% | 48.28% | 48.28%
|  |  | 72.5% | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57% | 51.57%
|  |  | 75% | 54.87% | 54.87% | 54.87% | 54.87% | 54.87% | 54.87% | 54.87% | 54.87% | 54.87%
|  |  | 77.5% | 58.15% | 58.15% | 58.15% | 58.15% | 58.15% | 58.15% | 58.15% | 58.15% | 58.15%
|  |  | 80% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44% | 61.44%
|  |  | 82.5% | 64.73% | 64.73% | 64.73% | 64.73% | 64.73% | 64.73% | 64.73% | 64.73% | 64.73%
Beispiel zum Ablesen der Werte:
Die interne Kapitalverzinsung für eine Gasausbeute von 12,5 m³/dt bei einem Methangehalt des
| Gases von 75% ist: |  |  | 54.87%
Zuschuss-Niveau
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die einzelbetriebliche Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage
ist der Geldbetrag des von staatlicher Seite als Investitionszuschuss bereitgestellt wird.
Wenn die erzielte Kapitalverzinsung der Investition unter die (Nutzungs-)Kosten für die Kapitalbereit-
stelung fällt, ist die Investition als nicht wirtschaftlich zu beurteilen. Um die entstehenden Verluste
auszugleichen, wären daher höhere Zuschüsse nötig.
Die nachfolgende Übersicht zeigt, welchen Anteil an der Investitionssumme der Zuschuss mindestens
betragen muss, damit für den Betrieb die Wirtschaftlichkeitsgrenze erreicht ist.
Die Investitionssumme im gegenwärtigen Beispiel beträgt: | [8 empty] | 452,782 0
Die zugrundegelegten (Nutzungs-)Kosten für die Kapitalbereitstellung betragen: | [10 empty] | 5%
Übersicht 3: |  |  | Mindest-Zuschuss-Niveau bei variabler Gasausbeute und Methangehalt
Gasausbeute in m³ je dt Substrat
|  |  | #REF! | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14
|  | Methangehalt d. Gases | 65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 67.5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 70% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 72.5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 75% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 77.5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 82.5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Beispiel zum Ablesen der Werte:
Das Mindest-Zuschuss-Niveau bei einer Gasausbeute von 12,5 m³/dt und bei einem Methangehalt
| des Gases von 75% ist: |  |  |  | #REF!
| Dies bedeutet das bei einem Zuschuss von | [5 empty] | #REF! | × Investitionssumme
| die interne Kapitalverzinsung exakt |  |  |  |  | 5% | beträgt.
Die negative Werte in der Übersicht sind so zu interpretieren, dass in diesen Fällen überhaupt
keine Zuschuss nötig ist, um die geforderte Mindestverzinsung zu erreichen.
Eingabezellen!!
Die Werte für Gasausbeute und Methangehalt können an dieser Stelle verändert werden!!
Wenn sich irgendwelche der zugrundeliegenden Kalkulationsdaten verändert haben, drücken Sie bitte die Funktionstaste F9 um die nebenstehende Tabelle zu aktualisieren!!
Wenn sich irgendwelche der zugrundeliegenden Kalkulationsdaten verändert haben, drücken Sie bitte die Funktionstaste F9 um die nebenstehende Tabelle zu aktualisieren!!

## MPI
Mehrperiodische Investionsrechnung für eine Biogasanlage (Nassfermentation)
Perioden |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Einzahlungen
Energieertrag |  |  |  | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485 | 660714.4485
Dungwert |  |  |  | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684 | 54363.6684
Zuschuss |  |  | 1: 0
Umlaufvermögensfreisetzung |  |  | 20: 215031.8439
Restwerte Anlagen
Summe Einzahlungen |  |  | 0 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 715078.1169 | 930109.9608
Auszahlungen
Investition Anlage |  |  | 0: 452782
Umlaufvermögen Substraterzeugung |  |  | 0: 215031.8439
Großreperaturen (3-jährig) |  |  | 3: 10000; 6: 10000; 9: 10000; 12: 10000; 15: 10000; 18: 10000
Betriebsstoffe, Wartung (jährlich) |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Var. Kosten Substraterzeugung |  |  |  | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439 | 215031.8439
Var. Kosten Beschickung Substratausbringung |  |  |  | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641 | 41353.9641
Pachtansatz Ackerfläche | 300 | 0/ha |  | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664 | 74664
Pachtansatz Grünland | 150 | 0/ha |  | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5 | 2311.5
Lohnansatz | 15 | 0/AKh |  | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221 | 62276.7221
Summe Auszahlungen |  |  | 667813.8439 | 400638.0301 | 400638.0301 | 410638.0301 | 400638.0301 | 400638.0301 | 410638.0301 | 400638.0301 | 400638.0301 | 410638.0301 | 400638.0301 | 400638.0301 | 410638.0301 | 400638.0301 | 400638.0301 | 410638.0301 | 400638.0301 | 400638.0301 | 410638.0301 | 400638.0301 | 400638.0301
Cash Flow I |  |  | -667813.8439 | 314440.0868 | 314440.0868 | 304440.0868 | 314440.0868 | 314440.0868 | 304440.0868 | 314440.0868 | 314440.0868 | 304440.0868 | 314440.0868 | 314440.0868 | 304440.0868 | 314440.0868 | 314440.0868 | 304440.0868 | 314440.0868 | 314440.0868 | 304440.0868 | 314440.0868 | 529471.9307
Kapitalwert: | 0 | 3294767.527 | 0: (Kalkulationszinsfuß :; 2: 5%; 3: )
Interne Verzinsung |  | 46.75%
Fremdfinanzierung
Darlehensbetrag |  |  | 0: 400000; 1: Zinssatz; 2: 6%; 3: Laufzeit; 4: 15; 5: Jahre
Annuitätendarlehen | Annuität |  | 0: -41185.1056
Einzahlung |  |  | 0: 400000
Auszahlung |  |  |  | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056
CF-Fremdfinanzierung |  |  | 400000 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | -41185.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash Flow II |  |  | -267813.8439 | 273254.9812 | 273254.9812 | 263254.9812 | 273254.9812 | 273254.9812 | 263254.9812 | 273254.9812 | 273254.9812 | 263254.9812 | 273254.9812 | 273254.9812 | 263254.9812 | 273254.9812 | 273254.9812 | 263254.9812 | 314440.0868 | 314440.0868 | 304440.0868 | 314440.0868 | 529471.9307
Kapitalwert: | 0 | 3605201.4444 | 0: (Kalkulationszinsfuß :; 2: 4%; 3: )
Interne Verzinsung |  | 101.5%

## Ertrag
Ertragsberechnung
Energieertrag
1 | Energiegehalt des Methangases (100 %) | 9.94 | kWh/m³
2 | × Methangehalt bei Produktion | 60%
3 | = Energiegeh. d. Methangases (Prod.) | 5.964 | kWh/m³
–
4 | Gesamtsubstratmenge | 30205.9503 | dt/oTS
5 | × Gasaubeute je dt | 69.4157 | m³/dt oTS
6 | = Gesamtgasproduktion | 2096767.7145 | m³
–
7 | BHKW Wirkungsgrad (elektrisch) | 34%
| BHKW Wirkungsgrad (thermisch) | 40%
– |  |  |  | Nebenrechnung für die Bestimmung der
8 | Gesamtstromproduktion (3 × 6 × 7) | 4251741.7008 | kWh/J | Anschaffungskosten für das BHKW:
9 | – Anlagenverbrauch an d. Stromprod. | 340139.3361 | kWh/J | Rechnerische Leistung des BHKW bei einer
10 | = Verfügbare Strommenge | 3911602.3647 | kWh/J | Betriebsdauer von |  | 8000 | h/Jahr
11 | Gesamtstromproduktion (Wärme) | 4601885.1349 | kWh/J | => 3,911,602 / 8,000 = |  | 488.9503 | kW
12 | – Anlagenverbrauch an Wärme | 2531036.8242 | kWh/J
13 | = Verfügbare Wärmemenge | 2070848.3107 | kWh/J |  | 150 | 350 | 500
– |  |  |  |  | 0.1099 | 0.0932 | 0.0838
14 | Eigennutzung (Einsparung) | 0 | kWh/J
15 | Strompreis | 0.25 | €/kWh |  | Stromkennzahl |  |  | 0.8 | 34
16 | Ertrag (Einsparung) (11 × 12) | 0 | €/J |  | Wärmebedarf |  |  | 55%
– |  |  |  |  | Technologie - Bonus |  |  | nein
17 | Verkauf (10 – 11) | 3911602.3647 | kWh/J
18 | Strompreis | 0.098323 | €/kWh
19 | NawaRo - Bonus | 0.06 | €/kWh
20 | KWK - Bonus | 0.02 | €/kWh
21 | Technologie - Bonus | 0 | €/kWh
22 | Ertrag (Verkauf) | 660714.4485 | €/J
–
23 | Gesamtertrag Strom | 660714.4485 | €/J
Dungwert
Bewertungsgrundlage: |  | N | P2O5 | K2O
€ je kg Reinnährstoff" |  | 0.58 | 0.63 | 0.35
Nährstoff-Ausnutzung |  | 60% | 100% | 100%
Bewertung (Dungwert):
Substrat |  | Nährstoffgehalte in FM |  |  | Dungwert | Substrat- | Dungwert
|  | N | P2O5 | K2O | je dt FM | anfall | insges.
|  | kg/dt | kg/dt | kg/dt | € | dt FM | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Silomais |  | 0.43 | 0.18 | 0.51 | 0.44154 | 111996 | 49450.7138
Wiese-Silage |  | 0.99 | 0.34 | 1.44 | 1.0627 | 4623 | 4912.9546
Grünroggen vor Mais |  | 0.35 | 0.11 | 0.45 | 0.3486 | 0 | 0
Getreide - GPS |  | 0.56 | 0.23 | 0.47 | 0.50428 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dungswert insgesamt | [6 empty] | 54363.6684
Der Methangehalt der Produktion ist eine Variable die die Wirtschaftlicheit der Anlage in hohem Maße beeinflusst! Die Eingabezelle finden sie auf dem Text-Blatt!
ie Gasausbeute der Produktion ist eine Variable die die Wirtschaftlicheit der Anlage in hohem Maße beeinflusst! Die Eingabezelle finden sie auf dem Text-Blatt!

## Anlagekosten
Anschaffungs-/ Herstellungskosten, Betriebskosten der Anlage
| Beschreibung | Anschaffung (einmalig) |  |  | Großrep. | Lfd. Kost
|  | Anzahl | Preis | Kosten | alle 3 J. | jährlich | Berechnung des Investitionsvolumen nach Durchschnittssätzen
|  |  | € | € | € | €
| Fermenter | 1 | 40000 | 40000 |  |  | durchschnittl. Kosten pro kWelek.
| Gärrückstandslager | 1 | 81720 | 81720
| Elektroinstallationen | 1 | 4000 | 4000 |  |  | bis | 200 | kW | 3500 | €/kW elek.
| Heizungsinstallationen | 1 | 10000 | 10000 |  |  | bis | 500 | kW | 2700 | €/kW elek.
|  |  |  | 0 |  |  | bis | 1000 | kW | 2100 | €/kW elek.
0
0
| Sonstiges |  |  | 0 |  |  | Investitionsvolumen: |  |  |  | Anlagengröße:
| BHKW nach kW-Leistung + 10% | 1 | 155000 | 155000 |  |  | 1320165.7981 | €/Anlage |  |  | 488.9503 | kWelek.
| Aufstellungsraum | 1 | 9000 | 9000
| Anschlusskosten | 1 | 10000 | 10000
| Baunebenkosten und Unvorhergesehenes | 1 | 5000 | 5000
0
0
0
| Sonstiges |  |  | 0
| Siloplatte (nach m³) | 1800 | 40 | 72000
| Vor- und Anmischung | 1 | 24900 | 24900
0
0
| Sonstiges |  |  | 0 | 10000 | 5000
Insgesamt |  |  |  | 411620 | 10000 | 5000
Zuschalg für Planung, Genehmigung |  | 10% |  | 41162
– Investitionszuschuss: |  |  |  | 0
= Verbleibende Investitionskosten |  |  |  | 452782
Fermenter
BHKW
Sonstiges

## Beschickung
Befüllung, Entleerung und Kontrolle des Containers: variable Kosten und Arbeitszeitbedarf
Einh. | Verfahren | für 1 × Befüll./Entleer. je Cont. |  |  | Gesamt * |  |  | * Erläuterung zu Gesamt: |  |  |  | Fixkost.* | ZA **)
|  | Umfang | AKh | € | Umfang | AKh | € | feste Substrate | 17459.8286 | m³
m³ | Siloentnahme (Frontlader) | 1 | 0.04 | 1.2746 | 17459.8286 | 698.3931 | 22253.5991 | flüssige Substrate | 1350 | m³ | 70 | 0 | 0
m³ | Befüllung feste Substrate | 1 | 0.02 | 0.65828 | 17459.8286 | 349.1966 | 11493.456 | Gärrest | 10114.5881 | m³ | 3.5 | 0 | 0
m³ | Befüllung flüssige Substrate | 1 | 0.008 | 0.65828 | 1350 | 27 | 888.678 |  |  |  | 100 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | Dichte Gärrest | 1 | kg/l | 90 | 0 | 0
m³ | Substratausbringung | 1 | 0.06 | 1.5 | 10114.5881 | 202.2918 | 6658.231 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0
[11 empty] | 60 | 0 | 0
[11 empty] | 5 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Summe Eigenmechanisierung |  | - | 0.128 | 4.0911 | - | 1276.8815 | 41293.9641 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Summe Sonstiges |  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
Kontrolle BHKW / Container |  | – | – | – | – | 182 | 10
Verwaltung |  | – | – | – | – | 50 | 50
|  | – | – | – | –
|  | – | – | – | –
Insgesamt |  | – | 0.128 | 4.0911 | – | 1508.8815 | 41353.9641
Eigenmechanisierung
Sonstiges
Sonstige Arbeitsgänge für Befüllung & Entleerung bitte von Hand eintragen
Weitere allgemeine Aufwendungen von Hand unter "Gesamt" eintragen

## Substrat
Code der Bilanz | 100 | 101 | 130 | 130 | 930 | 930 | 931 | 931 | [6 empty] | 140 | 500 | 701 | 702
Spaltenindex aus ZusPV | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bezeichnung | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Einheit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Substraterzeugung
Produktionsverfahren |  |  | Var. Kosten |  | Substraterzeugung | [9 empty] | Bedarf an
|  |  | (ggf. Prämien berücks.) |  | Substratmenge |  | Substratvolumen |  | Gärrest |  | oTS |  | Biogas |  | Umlauf- | Arbeit | Acker- | Grün-
Aus- | Bezeichnung | Ein- | je | ins- | je | ins- | je | ins- | oTS | ins- | je | ins- | m³ | m³ | vermög. |  | land | land
deh- |  | heit | Einheit | gesamt | Einheit | gesamt | Einheit | gesamt | Abbau | gesamt | Einheit | gesamt | / dt oTS |  | insg. | insg. | insg. | insg.
nung |  |  | € | € | dt | dt | m³ | m³ | dt | dt | dt | dt |  |  | € | h | ha | ha
248.88 | Silomais | ha | 851.5465 | 211932.8929 | 450 | 111996 | 67.5 | 16799.4 | 389.25 | 96876.54 | 116.64 | 29029.3632 | 70 | 2032055.424 | 211932.8929 | 2488.8 | 248.88
15.41 | Wiese-Silage | ha | 402.2 | 6197.902 | 300 | 4623 | 42.8571 | 660.4286 | 277.05 | 4269.3405 | 41.31 | 636.5871 | 55 | 35012.2905 | 3098.951 | 154.1 |  | 15.41
| Grünroggen vor Mais | ha | 672.9146 | 0 | 250 | 0 | 32.1429 | 0 | 225.25 | 0 | 44.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
| Getreide - GPS | ha | 810.233 | 0 | 350 | 0 | 52.5 | 0 | 294.875 | 0 | 98.1225 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Acker-/Grünland |  | Tier |  | 218130.7949 |  | 116619 | – | 17459.8286 |  | 101145.8805 |  | 29665.9503 |  | 2067067.7145 | 215031.8439 | 2642.9 | 248.88 | 15.41
|  |  | ––- | ––-
|  | Tier | ––- | ––-
|  | Platz | ––- | ––-
|  |  | ––- | ––-
| Gülle Ferkel | Platz | ––- | ––- | 10 | 0 | 1 | 0 | 9.8 |  | 0.4 | 0 | 45 | 0
| Gülle Zuchtsau | Platz | ––- | ––- | 79 | 0 | 7.9 | 0 | 77.42 |  | 3.16 | 0 | 45 | 0
450 | Gülle Mastsau | Platz | ––- | ––- | 30 | 13500 | 3 | 1350 | 29.4 |  | 1.2 | 540 | 55 | 29700
| Gülle Milchkuh | Tier | ––- | ––- | 247 | 0 | 24.7 | 0 | 239.6 | 0 | 15.355 | 0 | 40 | 0
Summe Tierhaltung |  |  | ––- | ––- |  | 13500 |  | 1350 |  | 0 |  | 540 |  | 29700
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Summe Zukauf/Sonstiges |  | Tier |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Insgesamt |  |  | ––- | 218130.7949 |  | 130119 |  | 18809.8286 | 0 | 101145.8805 | 0 | 30205.9503 |  | 2096767.7145 | 215031.8439 | 2642.9 | 248.88 | 15.41
Code des Verfahrens
Acker-/Grünland
Tierhaltung
Daten für die Tierhaltung von Hand eintragen:
Tierart: z.B. Milchkühe; Mastschweine, etc
Einheit: z.B. Stück, Platz, etc.
Substratmenge: Mistanfall in dt
Substratvolumen: Mistanfall in m³
Nachdem es sich bei Gülle/Mist um Nebenprodukte handelt, werden keine Kosten und Faktoransprüche angesetzt.
Zukauf/Sonstiges
Die Daten für Substrat-Zukauf (oder sonstige Bereitstellung) sind von Hand einzutragen!

## Datentabelle
|  | var.Kosten | UVV | Arbeitszeitbedarf | Menge TS | oTS - Gehalt | Erntemenge oTS | Gasausbeute | Gasausbeute m³ | Substratmenge | Substratvolumen | Substratmenge Gärrest
|  | €/ha | €/ha | h/ha | dt | % | dt/ha | m³/dt oTS | m³ | dt | m³ | dt
Fläche | Ackerland
| Silomais | 851.5465 | 425.7733 | 9.08 | 121.5 | 0.96 | 116.64 | 70 | 8164.8 | 450 | 67.5 | 389.25
| Grünroggen | 672.9146 | 336.4573 | 8.98 | 49.5 | 0.9 | 44.55 | 60 | 2673 | 250 | 32.1429 | 225.25
| Getreide - GPS | 810.233 | 405.1165 | 9.08 | 110.25 | 0.89 | 98.1225 | 55 | 5396.7375 | 350 | 52.5 | 294.875
Grünland
| Grassilage | 402.2 | 201.1 | 10 | 45.9 | 0.9 | 41.31 | 55 | 2272.05 | 300 | 42.8571 | 277.05
Tierhaltung | Rinder
| Milchkuh (flüssig) |  |  |  | 18.5 | 0.83 | 15.355 | 40 | 614.2 | 247 | 24.7 | 239.6
Schweine
| Ferkel |  |  |  | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 45 | 18 | 10 | 1 | 9.8
| Zuchtsauen |  |  |  | 3.95 | 0.8 | 3.16 | 45 | 142.2 | 79 | 7.9 | 77.42
| Mastschweine (flüssig) |  |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 55 | 66 | 30 | 3 | 29.4

## TierischeSubstrate
7. Tierische Substrate:
Tierische Reststoffe:
| Substrat: | TS | oTS | Anfall | Anfall | Gasausbeute | Raum-Gew. | Gasausbeute | Gasausbeute | Methangehalt | Verweilzeit | TS-Abbau
|  | % | % | m³/GV | dt/GV | m³/kg oTS | dt/m³ | m³/GV *d | m³ CH4/kg oTS | % | Tage | %
| Junghennen (Käfig), Gülle | 22% | 76% | 19.2 | 180 | 0.48 | 9.4 | 3.9578 | 0.3 | 62.5% | 25 | 40%
| Legehennen (Käfig), Gülle | 22% | 76% | 18 | 161 | 0.48 | 8.9 | 3.5401 | 0.3 | 62.5% | 25 | 40%
| Broiler (Bodenh.), Mist | 60% | 75% | 9.6 | 78 | 0.55 | 8.1 | 5.289 | 0.34 | 61.82% | 25 | 40%
| Mastputen (Bodenh.), Mist | 60% | 75% | 14.3 | 114 | 0.55 | 7.9 | 7.7301 | 0.34 | 61.82% | 25 | 40%
| Junghennen (Bodenh.), Mist | 60% | 75% | 9 | 66 | 0.55 | 7.3 | 4.4753 | 0.34 | 61.82% | 25 | 40%
| Legehennen (Bodenh.), Mist | 60% | 75% | 8.4 | 65 | 0.55 | 7.7 | 4.4075 | 0.34 | 61.82% | 25 | 40%
| Pferdemist (unter 3 Jahre) | 28% | 75% | 8 | 60 | 0.58 | 7.5 | 2.0022 | 0.36 | 62.07% | 25 | 40%
| Pferdemist (über 3 Jahre) | 28% | 75% | 11 | 82.5 | 0.58 | 7.5 | 2.753 | 0.36 | 62.07% | 25 | 40%
| Milchvieh-Spalten-Gülle | 7.5% | 83% | 24.6 | 216 | 0.4 | 9.8 | 1.4735 | 0.23 | 57.5% | 25 | 40%
| Milchvieh-Tretmist | 25% | 83% | 15 | 120 | 0.42 | 8 | 2.8652 | 0.25 | 59.52% | 25 | 40%
| Mastbulle Gülle | 7.5% | 83% | 16 | 160 | 0.4 | 10 | 1.0915 | 0.24 | 60% | 25 | 40%
| Kälber bis 4 Monate-Mist | 25% | 83% | 12 | 90 | 0.4 | 7.5 | 2.0466 | 0.25 | 62.5% | 25 | 40%
| Schafmist | 28% | 83% | 6.25 | 50 | 0.73 | 8 | 2.324 | 0.45 | 61.64% | 25 | 40%
| Zuchtsau m. Ferkel - Gülle | 6.5% | 80% | 24.7 | 216 | 0.45 | 9.8 | 1.3848 | 0.3 | 66.67% | 25 | 40%
| Mastsau - Festmist | 23% | 83% | 11.25 | 90 | 0.62 | 8 | 2.9184 | 0.4 | 64.52% | 25 | 40%
| Mastsau - Gülle | 6.1% | 80% | 15 | 181 | 0.55 | 9.8 | 1.331 | 0.35 | 63.64% | 25 | 40%
Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Cosubstrate
6. Co-Substrate: | [10 empty] | Düngerpreise:
Zusammenstellung von Gärsubstraten: | [10 empty] | 0.65 | 0.64 | 0.32
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Substrat: | TS | oTS | Gasausbeute | R-Gew. | Prämien | variable | Methangehalt | Methangehalt | Verweilzeit | TS-Abbau | N | P2O5 | K2O | Düngerwert:
| % | % | m³/kg oTS | dt/m³ |  | Kosten | m³ CH4/kg oTS | % | Tage | % | kg/ha | kg/ha | kg/ha | €/ha
Altbrot | 90% | 97% | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 75% | 20 | 70%
Apfelschlempe | 3% | 95% | 0.53 | 9 | 0 | 0 | 0.33 | 62.26% | 20 | 50%
Apfeltrester | 25% | 86% | 0.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0.33 | 47.14% | 20 | 50%
Biertreber | 25% | 66% | 0.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0.38 | 54.29% | 20 | 50%
Bioabfall | 67.5% | 50% | 0.65 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 61.54% | 20 | 50%
CCM-Fremd | 88% | 90% | 0.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0.37 | 52.86% | 20 | 70%
CCM-Eigen | 88% | 90% | 0.7 | 6.5 | 474 | -700 | 0.37 | 52.86% | 20 | 70% | 171 | 33.4 | 158.4 | 183.214
Fettabscheiderrückstände | 50% | 96% | 1 | 7 | 0 | 250 | 0.7 | 70% | 20 | 60%
Flotatschlamm | 18% | 92% | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.7 | 70% | 20 | 60%
Futterrübenmus-Fremd | 16% | 86% | 0.7 | 12 | 0 | 0 | 0.364 | 52% | 20 | 60%
Futterrübenmus-Eigen | 16% | 86% | 0.7 | 12 | 353 | -1900 | 0.364 | 52% | 20 | 60% | 150 | 90 | 450 | 299.1
Gemüseabfälle-Fremd | 15% | 84% | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 66.67% | 20 | 50%
Gemüseabfälle-Eigen | 15% | 84% | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 66.67% | 20 | 50%
Getreide-Fremd | 88% | 98% | 0.72 | 6.5 | 0 | -8 | 0.38 | 52.78% | 20 | 70%
Getreide-Eigen | 88% | 98% | 0.72 | 6.5 | 348 | -1000 | 0.38 | 52.78% | 20 | 70% | 175 | 56 | 35 | 160.79
Getreidestroh-Fremd | 87% | 93% | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.21 | 52% | 40 | 50%
Getreidestroh-Eigen | 87% | 93% | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.21 | 52% | 40 | 50%
GPS-Silage-Fremd | 38% | 89% | 0.55 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 53% | 35 | 50%
GPS-Silage-Eigen | 38% | 89% | 0.55 | 5.5 | 348 | -1000 | 0.3 | 53% | 35 | 50% | 175 | 56 | 35 | 160.79
Grassilage-Fremd | 38% | 90% | 0.55 | 6.5 | 0 | 0 | 0.35 | 55% | 40 | 50%
Grassilage-Eigen | 38% | 90% | 0.55 | 6.5 | 0 | -800 | 0.35 | 55% | 40 | 50% | 168 | 56 | 227 | 217.68
Grünroggen-Fremd | 40% | 90% | 0.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0.32 | 53.33% | 35 | 50%
Grünroggen-Eigen | 38% | 90% | 0.6 | 6.5 | 348 | -700 | 0.32 | 53.33% | 35 | 50% | 175 | 56 | 35 | 160.79
Grünschnitt | 18% | 90% | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 55% | 35 | 50%
Kartoffelkraut | 25% | 79% | 0.65 | 0.8 | 0 | 0 | 0.45 | 69.23% | 40 | 50%
Kartoffelmus-Fremd | 22% | 90% | 0.73 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 58.9% | 20 | 60%
Kartoffelmus-Eigen | 22% | 90% | 0.73 | 7 | 353 | -1900 | 0.43 | 58.9% | 20 | 60% | 189 | 68 | 280 | 255.97
Kartoffelschälreste | 11% | 94% | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0.42 | 60% | 25 | 60%
Kartoffelschlempe | 14% | 90% | 0.45 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 66.67% | 20 | 60%
Klärschlamm | 4% | 70% | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 60% | 30 | 50%
Kleegrassilage-Fremd | 35% | 93% | 0.54 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 55.56% | 35 | 50%
Kleegrassilage-Eigen | 35% | 93% | 0.54 | 5.5 | 353 | -800 | 0.3 | 55.56% | 35 | 50% | 212 | 37.97 | 306 | 260.0208
Labmolke | 5.6% | 92.2% | 0.56 | 10 | 0 | 0 | 0.3 | 53.57% | 10 | 50%
Mageninhalt Schwein | 13% | 82% | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 60% | 40 | 50%
Magermilch | 8.6% | 91.8% | 0.6 | 10 | 0 | 0 | 0.35 | 58.33% | 10 | 50%
Mais - Körnermais-Fremd | 88% | 98% | 0.78 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 53% | 20 | 70%
Mais - Körnermais-Eigen | 88% | 98% | 0.78 | 7 | 300 | -800 | 0.43 | 53% | 20 | 70% | 171 | 33.4 | 158.4 | 183.214
Maissilage-Fremd | 33% | 96% | 0.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 53% | 40 | 50%
Maissilage-Stilllegung | 33% | 96% | 0.7 | 6.5 | 353 | -1100 | 0.4 | 53% | 40 | 50%
Maissilage-Eigen | 33% | 96% | 0.7 | 6.5 | 474 | -1100 | 0.4 | 53% | 40 | 50% | 171 | 33.4 | 158.4 | 183.214
Malzkeime | 92% | 93% | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0.35 | 58.33% | 20 | 60%
Melasse | 77% | 90% | 0.72 | 8 | 0 | 0 | 0.39 | 54.17% | 20 | 60%
Obsttrester | 18% | 93% | 0.6 | 8 | 0 | 0 | 0.38 | 63.33% | 20 | 50%
Panseninhalt (abgepreßt) | 28% | 90% | 0.75 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 66.67% | 40 | 50%
Panseninhalt (unbehandelt) | 15% | 84% | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 60% | 40 | 50%
Raps-Fremd | 14% | 85% | 0.7 | 7 | 348 | -600 | 0.4 | 57.14% | 30 | 50%
Raps-Eigen | 14% | 85% | 0.7 | 7 | 348 | -700 | 0.4 | 57.14% | 30 | 50% | 396 | 72 | 150 | 351.48
Raps-Extraktionsschrot | 65% | 93% | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0.37 | 61.67% | 20 | 50%
Rapspreßkuchen | 91% | 94% | 0.722 | 7 | 0 | 0 | 0.45 | 62.33% | 20 | 50%
Rübenblatt | 17% | 79% | 0.63 | 5 | 0 | 0 | 0.36 | 57.14% | 30 | 50%
Sudangrassilage-Fremd | 35% | 93% | 0.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 57.14% | 40 | 50%
Sudangrassilage-Eigen | 35% | 93% | 0.7 | 6.5 | 353 | -700 | 0.4 | 57.14% | 40 | 50%
Weidelgrassilage-Fremd | 38% | 87% | 0.57 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 52.63% | 40 | 50%
Weidelgrassilage-Eigen | 38% | 87% | 0.57 | 6.5 | 353 | -700 | 0.3 | 52.63% | 40 | 50% | 192 | 64 | 260 | 248.96
Gelatine | 90% | 97% | 0.416 | 6 | 0 | 5 | 0.2496 | 60% | 15 | 50%
Bruchkorn | 88% | 97% | 0.72 | 6.5 | 0 | -4.5 | 0.38 | 52.78% | 20 | 70%

## Mastschweine
1 | Deckungsbeitragsrechnung für: | [7 empty] | Mastschweine (DLxDExPi) |  |  |  | Einheit: 1 | Platz |  | < Formular 1 > |  | Währung: | €
2
3 | [8 empty] | Mastschwein I |  |  |  | Mastschwein II
4 |  | Gewicht am Anfang & Ende | [6 empty] | 28 | kg (Anf.) | 112 | kg (Ende) | 28 | kg (Anf.) | 112 | kg (Ende)
5 |  | Zuwachs gesamt & je Tag | [6 empty] | 84 | kg ges. | 700 | g / Tag | 84 | kg ges. | 750 | g / Tag
6 |  | Mastdauer & Leerzeit je Umtrieb | [6 empty] | 120 | Tage | 7 | Tage | 112 | Tage | 5 | Tage
7 |  | Umtriebsdauer und Futterverwertung | [6 empty] | 127 | Tage | 2.8 | :1 kg | 117 | Tage | 2.7 | :1 kg
8 |  | Vermarktungsgewicht & Mast-Verluste | [6 empty] | 80 | %v.Endgew. | 3 | % Verl. | 80 | %v.Endgew. | 2 | % Verl. | Das Vermarktungsgewicht wird in % des Endgewichts angegeben: bei Lebendvermarktung z.B. 98% (2% Nüchterung), bei Geschlachtetvermarktung z.B. 80% (Ausschlachtung)
9 |  | Tiere & GV je Einheit | [6 empty] | 2.874 | Tiere/Einh. | 0.14 | GV/Einh. | 3.1197 | Tiere/Einh. | 0.14 | GV/Einh.
10
11 | Marktleistung | [6 empty] | Einh. | kg/Tier | Stück | €/Einh. | € | kg/Tier | Stück | €/Einh. | €
12 |  | Mastschweine | [5 empty] | kg | 89.6 | 2.7878 | 1.52 | 379.6754 | 89.6 | 3.0573 | 1.52 | 416.375
13 |  | Dung: (Rein-NS) | [5 empty] | Einh. | Ausnutz. | Umfang | €/Einh. | € | Ausnutz. | Umfang | €/Einh. | €
14 |  |  | N |  | 97.5 | kg/GV u.J. |  | kg | 60% | 8.19 | 0.63 | 5.1597 | 60% | 8.19 | 0.63 | 5.1597
15 |  |  | P2O5 |  | 49.5 | kg/GV u.J. |  | kg | 100% | 6.93 | 0.58 | 4.0194 | 100% | 6.93 | 0.58 | 4.0194
16 |  |  | K2O |  | 49.5 | kg/GV u.J. |  | kg | 100% | 6.93 | 0.31 | 2.1483 | 100% | 6.93 | 0.31 | 2.1483
17 |  | Prämien | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
18 | Marktleistung gesamt | [10 empty] | 391.0028 |  |  |  | 427.7024
19 | Proportional variable Spezialkosten
20 | Bestandsergänzung | [7 empty] | Umfang |  | €/Einh. | € | Umfang |  | €/Einh. | €
21 |  | Ferkel | [6 empty] | 2.874 | Tiere/Jahr | 54.2 | 155.7717 | 3.1197 | Tiere/Jahr | 54.2 | 169.0855
22 | Futtermittel (marktgäng.) | [5 empty] | MJ ME | / Einh. | Umfang | MJ ME | €/Einh. | € | Umfang | MJ ME | €/Einh. | € |  | Ration I | Ration II
23 |  | Eigenes Getreide |  |  |  |  | 12.9 | / dt | 3.9341 | 50.7504 | 11.5 | 45.2426 | 4.1603 | 53.6682 | 11.5 | 47.8438 |  | 60% | 60%
24 |  | Ergänzungsfutter A |  |  |  |  | 12.2 | / dt | 2.6228 | 31.9976 | 28 | 73.4372 |  | 0 |  | 0 |  | 40%
25 |  | Ergänzungsfutter B |  |  |  |  | 12.9 | / dt |  | 0 |  | 0 | 2.7736 | 35.7788 | 30 | 83.2065 |  |  | 40%
26 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Futtermittel gesamt | [7 empty] | 82.748 |  | 118.6798 |  | 89.447 |  | 131.0503 |  | 6.5569 | 6.9339 | verknüpft mit Futterverwertung in Zeile 7
33 | Dienstleistungen | [6 empty] | Einh. | Erläuter. | Umfang | €/Einh. | € | Erläuter. | Umfang | €/Einh. | €
34 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
37 |  | Dienstleistungen gesamt | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
38 | Variable Maschinenkosten | [6 empty] | Einh. | Erläuter. | Umfang | €/Einh. | € | Erläuter. | Umfang | €/Einh. | €
39 |  | MSchwein pausch | [5 empty] | 1 Platz |  | 1 | 32 | 32 |  | 1 | 32 | 32
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
41 |  | Variable Maschinenkosten gesamt | [9 empty] | 32 |  |  |  | 32
42 | Sonstige Kosten | [6 empty] | Einh. | Erläuter. | Umfang | €/Einh. | € | Erläuter. | Umfang | €/Einh. | €
43 |  | Tierarzt, Medikamente | [5 empty] | 1 Platz |  | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 5
44 |  | Strom, Wasser | [5 empty] | 1 Platz |  | 1 | 8 | 8 |  | 1 | 8 | 8
45 |  | Kontrollring/Versicherung | [5 empty] | 1 Platz |  | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 3
46 |  | Vermarktungskosten | [5 empty] | 1 Platz |  | 1 | 10 | 10 |  | 1 | 10 | 10
47 |  | Sonstiges | [5 empty] | 1 Platz |  | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 4 | 4
48 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
49 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
50 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
51 | Variable Kosten insgesamt | [10 empty] | 336.4514 |  |  |  | 362.1357
52 | Deckungsbeitrag je Einheit | [10 empty] | 54.5514 |  |  |  | 65.5667
53 | Deckungsbeitrag je Mastschwein | [10 empty] | 18.9809 |  |  |  | 21.0173
54 | Bedarf an Umlauf- und Viehvermögen | [10 empty] | 95.9568 |  |  |  | 95.6429
55
56 | Einstreu | [5 empty] | Einheit |  |  |  | kg/Tag | Gesamt |  |  | kg/Tag | Gesamt
57 |  | Strohbedarf |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
58 | Arbeitszeitbedarf | [7 empty] | Tägliche Arbeiten |  | ungebund. | Gesamt | Tägliche Arbeiten |  | ungebund. | Gesamt
59 |  | - | Buchtenstall |  |  |  | Periode |  | Tage | Min/Tag | AKh | AKh/Jahr | Tage | Min/Tag | AKh | AKh/Jahr
60 |  | - | Spaltenboden |  |  |  | Vormast |  | 100 | 0.12 | 0.05 | 0.25 | 100 | 0.12 | 0.05 | 0.25
61 |  | - | autom. Fütterung |  |  |  | Hauptmast |  | 265 | 0.15 | 0.05 | 0.7125 | 265 | 0.15 | 0.05 | 0.7125
62 |  | - |  |  |  |  | Gesamt |  | 365 |  |  | 0.9625 | 365 |  |  | 0.9625
63
Wertetabelle für Übersicht 2
Ferkelpreis (€ je Ferkel)
|  |  |  | 0.044851 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
|  |  | Fleischpreis | 1.25 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.3 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.35 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.4 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.45 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.5 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.55 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.6 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.65 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
|  |  |  | 1.7 | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485% | 4.485%
Zur Neuberechnung der Tabelle F9 drücken !!!

## Wiese_Silage
1 | Tabelle 6: Deckungsbeitragsrechnung für: | [7 empty] | Wiese-Silage |  |  | Einheit: 1 | ha
2
3 | [7 empty] | Wiese-Silage
4 | Energieertrag | [6 empty] | %T Grüng. | %T Futter | MJ / dt | %T Grüng. | %T Futter | MJ / dt
5 |  | TM- & Energiekonzentration | [5 empty] | 18% | 35% | 140 |  |  |  |  | 64064
6 | [6 empty] | Einh. | Brutto | Verluste | Netto | Brutto | Verluste | Netto |  | 42000
7 |  | Brutto-Grüngut / Netto-Futter |  |  |  |  | dt | 300 | - | 131.1429 |  | - | 0 |  | 152.5%
8 |  | Trockenmasse |  |  |  |  | dt | 54 | 15% | 45.9 | 0 |  | 0
9 |  | Energie |  | NEL |  |  | MJ | 42000 | 20% | 33600 | 0 |  | 0
10 | Einstreu | [5 empty] | dt |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Proportional variable Spezialkosten
12 | Saatgut | [5 empty] | Einh. | Umfang | DM/Einh. | DM | Umfang | DM/Einh. | DM
13 |  | Nachsaat alle 5 JAHRE |  |  |  |  | kg | 5 | 10 | 50
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Saatgut gesamt | [7 empty] | 50 |  |  | 0
16 | Düngung |  |  | kg NS / | 1 t T | Bed. | Ausn.
17 |  | Nährstoff |  |  |  | fakt. | Rückl. | kg | DM/kg | DM | kg | DM/kg | DM
18 |  | N |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0
19 |  | P2O5 |  |  | 0 | 1 |  | 80 | 0.58 | 46.4 | 0 | 1.1 | 0
20 |  | K2O |  |  | 0 | 1 |  | 180 | 0.31 | 55.8 | 0 | 0.6 | 0
21 |  | MgO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | CaO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | Düngung ges. |  |  | ( 1 t T = | 10 | dt ) |  |  | 102.2 |  |  | 0
24 | Pflanzenschutz |  |  |  |  | Einh./ha |  | Umfang | DM/Einh. | DM | Umfang | DM/Einh. | DM
25 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Pflanzenschutz gesamt | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | Dienstleistungen | [5 empty] | Einh. | Umfang | DM/Einh. | DM | Umfang | DM/Einh. | DM
30 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Dienstleistungen gesamt | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | Arbeit | [5 empty] | h | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
37 | Variable Kosten der Eigenmech. | [8 empty] | 250 |  |  | 0
38 | Sonstige Kosten | [5 empty] | Einh. | Umfang | DM/Einh. | DM | Umfang | DM/Einh. | DM
39 | [7 empty] | 25
40
41 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
43 | Variable Kosten insgesamt | [8 empty] | 402.2 |  |  | 0
44 | Ausgleichszahlung | [5 empty] | ha | Kulap |  | 300
45 | Deckungsbeitrag (ggf. mit Prämie) | [8 empty] | -102.2 |  |  | 0
46 | Bedarf an Umlaufvermögen | [6 empty] | 50% | der v.Ko. | 201.1 |  | der v.Ko. | 0
47 | Var. Ko. je 10 MJ NEL mit / ohne Prämie | [6 empty] | 0.030417 | <mit/ohne> | 0.1197 |  | <mit/ohne>
48 | Lagerraumbedarf bei Raumgewicht | [6 empty] | 7 | dt/m³ | 42.8571 | 7.1 | dt/m³ | 0
49 | [13 empty] | Nebenrechnung: Ermittlung des Arbeitszeitbedarfes in den Zeitspannen
50 | Variable Kosten (v.K) der Eigenmechanisierung und Arbeitszeitbedarf (AKh) | [12 empty] | Wiese-Silage |  |  |  | 0
51 | Einh. |  | Verfahren |  |  |  | ZSp | Umfang | AKh | v.K. (DM) | Umfang | AKh | v.K. (DM) | FB | HH | GE | HE | FB | HH | GE | HE
52 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | pauschal | [6 empty] | 10 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Gesamt | [5 empty] | - | 10 | 250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Arbeitszeitbedarf in den Zeitspannen | [5 empty] | FB: 0.0 / HH: 0.0 / GE: 0.0 / HE: 0.0

## Grünroggen
1 | Deckungsbeitragsrechnung für: | [6 empty] | Silomais |  | Einheit: 1 | ha |  | < Formular 1 > |  | Währung: | €
2
3 | [7 empty] | Grünroggen
4 | Energieertrag | [6 empty] | %T Grüng. | %T Futter | % T-Verl. | %T Grüng. | %T Futter | % T-Verl.
5 |  | TM-Gehalte und -verluste | [5 empty] | 22% | 22% | 10%
6 | [6 empty] | Einh. | Brutto | Gehalte | Netto | Brutto | Gehalte | Netto
7 |  | Brutto-Grüngut / Netto-Futter |  |  |  |  | dt | 250 | - | 225 |  | - | 0
8 |  | Trockenmasse |  |  |  |  | dt | 55 | - | 49.5 | 0 | - | 0
9 |  | Energie |  | MJ NEL / dt T netto |  |  | MJ |  |  | 0 |  |  | 0 | Wenn die Nährstoffgehalte auf Frischmasse-Basis angegeben werden,
10 |  |  |  | MJ ME / dt T netto |  |  | MJ |  |  | 0 |  |  | 0 | müssen die Formeln für die Gesamtnährstofferträge geändert werden!
11 |  | Protein |  | kg XP / dt T netto |  |  | kg |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Proportional variable Spezialkosten
13 | Saatgut | [5 empty] | Einh. | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
14 |  | Getreide |  |  |  |  | dt | 2 | 45 | 90 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Saatgut gesamt | [7 empty] | 90 |  |  | 0
17 | Düngung |  |  | kg NS / | 1 dt FM | Bed. | Ausn. |  | GPfl. : = 1 : |  |  | GPfl. : = 1 :
18 |  | Nährstoff |  | GPfl. |  | fakt. | Rückl. | kg | €/kg | € | kg | €/kg | €
19 |  | N |  | 0.35 | 0 | 1.1 | 0% | 96.25 | 0.63 | 60.6375 | 0 | 0.63 | 0
20 |  | P2O5 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0% | 27.5 | 0.58 | 15.95 | 0 | 0.58 | 0
21 |  | K2O |  | 0.45 | 0 | 1 | 0% | 112.5 | 0.31 | 34.875 | 0 | 0.31 | 0
22 |  | Düngung ges. |  |  | ( 1 dt FM = | 1 | dt ) |  |  | 111.4625 |  |  | 0
23 | Pflanzenschutz |  |  |  |  | Einh./ha |  | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
24 |  | Herbizid 1 (Unkräuter) |  |  |  | 1.5 | l | 1 | 38 | 57 |  |  | 0
25 |  | Herbizid 2 (Gräser) |  |  |  | 1 | l | 0.5 | 50 | 25 |  |  | 0
26 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Pflanzenschutz gesamt | [7 empty] | 82 |  |  | 0
30 | Dienstleistungen | [5 empty] | Einh. | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
31 |  | Häckseln |  |  |  |  | 1 ha | 1 | 180 | 180 |  |  | 0
32 |  | Walzschlepper mit Fahrer |  |  |  |  | 1 h | 2 | 25 | 50 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Dienstleistungen gesamt | [7 empty] | 230 |  |  | 0
37 | Variable Kosten der Eigenmech. | [8 empty] | 114.345 |  |  | 124.804
38 | Sonstige Kosten |  |  |  | Erläuterung |  |  | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
39 |  | Silierung |  |  | (Folie/Anstrich) |  |  | 32.1429 | 0.75 | 24.1071 |  |  | 0
40 |  | Versicherung |  |  | (Hagel) |  |  | 1 | 21 | 21 |  |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
43 | Variable Kosten insgesamt | [8 empty] | 672.9146 |  |  | 124.804
44 | Ausgl.-zahl.: |  |  |  |  | Silomais | ha | 1 | 299 | 299 |  |  | 0
45 | Deckungsbeitrag (ggf. mit Prämie) | [8 empty] | -373.9146 |  |  | -124.804
46 | Bedarf an Umlaufvermögen | [6 empty] | 50% | der v.Ko. | 336.4573 |  | der v.Ko. | 0
47 | Var. Ko. je 100 MJ NEL mit / ohne Prämie | [7 empty] | <mit/ohne> |  |  | <mit/ohne>
48 | Lagerraumbedarf bei Raumgewicht | [6 empty] | 7 | dt/m³ | 32.1429 |  | dt/m³ | 0
49
50 | Variable Kosten (v.K) der Eigenmechanisierung und Arbeitszeitbedarf (AKh)
51 | Einh. |  | Verfahren |  |  |  | ZSp | Umfang | AKh | v.K. (€) | Umfang | AKh | v.K. (€)
52 | 1 ha |  | Pflügen (AnbDreh4F) |  |  |  |  | 1 | 2 | 32.8 | 1 | 2 | 32.8
53 | 1 ha |  | Saatbettkombi |  |  |  | FB | 1 | 0.71 | 12.09 | 1 | 0.71 | 12.09
54 | 1 ha |  | Düng 6dt abHof (5km) |  |  |  | FB | 1 | 0.5 | 4.37 | 1.2 | 0.6 | 5.244
55 | 1 ha |  | Drillen |  |  |  | FB | 1 | 1 | 9.52 | 1 | 0.82 | 9.52
56 | 1 ha |  | Anbauspritze 12m |  |  |  | FB | 1 | 0.38 | 3.49 | 1 | 0.38 | 3.49
57 | 1 ha |  | Anbauspritze 12m |  |  |  | HH | 0.5 | 0.19 | 1.745 | 1 | 0.38 | 3.49
58 | 1 ha |  | Silotransport |  |  |  | HE | 1 | 3.5 | 39.2 | 1.2 | 4.536 | 47.04
59 | 1 ha |  | Schwergrubbern |  |  |  | HE | 1 | 0.7 | 11.13 | 1 | 0.7 | 11.13
60 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 |  | Gesamt | [5 empty] | - | 8.98 | 114.345 | - | 10.126 | 124.804
65

## Getreide - GPS
1 | Deckungsbeitragsrechnung für: | [6 empty] | Silomais |  | Einheit: 1 | ha |  | < Formular 1 > |  | Währung: | €
2
3 | [7 empty] | Silomais 450 |  |  | Silomais 550
4 | Energieertrag | [6 empty] | %T Grüng. | %T Futter | % T-Verl. | %T Grüng. | %T Futter | % T-Verl.
5 |  | TM-Gehalte und -verluste | [5 empty] | 35% | 35% | 10%
6 | [6 empty] | Einh. | Brutto | Gehalte | Netto | Brutto | Gehalte | Netto
7 |  | Brutto-Grüngut / Netto-Futter |  |  |  |  | dt | 350 | - | 315 |  | - | 0
8 |  | Trockenmasse |  |  |  |  | dt | 122.5 | - | 110.25 | 0 | - | 0
9 |  | Energie |  | MJ NEL / dt T netto |  |  | MJ |  |  | 0 |  |  | 0 | Wenn die Nährstoffgehalte auf Frischmasse-Basis angegeben werden,
10 |  |  |  | MJ ME / dt T netto |  |  | MJ |  |  | 0 |  |  | 0 | müssen die Formeln für die Gesamtnährstofferträge geändert werden!
11 |  | Protein |  | kg XP / dt T netto |  |  | kg |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Proportional variable Spezialkosten
13 | Saatgut | [5 empty] | Einh. | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
14 |  | Getreide |  |  |  |  | dt | 2 | 45 | 90 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Saatgut gesamt | [7 empty] | 90 |  |  | 0
17 | Düngung |  |  | kg NS / | 1 dt T | Bed. | Ausn. |  | GPfl. : = 1 : |  |  | GPfl. : = 1 :
18 |  | Nährstoff |  | GPfl. |  | fakt. | Rückl. | kg | €/kg | € | kg | €/kg | €
19 |  | N |  | 0.56 | 0 | 1.1 | 0% | 215.6 | 0.63 | 135.828 | 0 | 0.63 | 0
20 |  | P2O5 |  | 0.23 | 0 | 1 | 0% | 80.5 | 0.58 | 46.69 | 0 | 0.58 | 0
21 |  | K2O |  | 0.47 | 0 | 1 | 0% | 164.5 | 0.31 | 50.995 | 0 | 0.31 | 0
22 |  | Düngung ges. |  |  | ( 1 dt T = | 1 | dt ) |  |  | 233.513 |  |  | 0
23 | Pflanzenschutz |  |  |  |  | Einh./ha |  | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
24 |  | Herbizid 1 (Unkräuter) |  |  |  | 1.5 | l | 1 | 38 | 57 |  |  | 0
25 |  | Herbizid 2 (Gräser) |  |  |  | 1 | l | 0.5 | 50 | 25 |  |  | 0
26 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Pflanzenschutz gesamt | [7 empty] | 82 |  |  | 0
30 | Dienstleistungen | [5 empty] | Einh. | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
31 |  | Maishäckseln |  |  |  |  | 1 ha | 1 | 180 | 180 |  |  | 0
32 |  | Walzschlepper mit Fahrer |  |  |  |  | 1 h | 2 | 25 | 50 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Dienstleistungen gesamt | [7 empty] | 230 |  |  | 0
37 | Variable Kosten der Eigenmech. | [8 empty] | 114.345 |  |  | 124.804
38 | Sonstige Kosten |  |  |  | Erläuterung |  |  | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
39 |  | Silierung |  |  | (Folie/Anstrich) |  |  | 52.5 | 0.75 | 39.375 |  |  | 0
40 |  | Versicherung |  |  | (Hagel) |  |  | 1 | 21 | 21 |  |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
43 | Variable Kosten insgesamt | [8 empty] | 810.233 |  |  | 124.804
44 | Ausgl.-zahl.: |  |  |  |  | Silomais | ha | 1 | 299 | 299 |  |  | 0
45 | Deckungsbeitrag (ggf. mit Prämie) | [8 empty] | -511.233 |  |  | -124.804
46 | Bedarf an Umlaufvermögen | [6 empty] | 50% | der v.Ko. | 405.1165 | 50% | der v.Ko. | 62.402
47 | Var. Ko. je 100 MJ NEL mit / ohne Prämie | [7 empty] | <mit/ohne> |  |  | <mit/ohne>
48 | Lagerraumbedarf bei Raumgewicht | [6 empty] | 6 | dt/m³ | 52.5 | 5 | dt/m³ | 0
49
50 | Variable Kosten (v.K) der Eigenmechanisierung und Arbeitszeitbedarf (AKh)
51 | Einh. |  | Verfahren |  |  |  | ZSp | Umfang | AKh | v.K. (€) | Umfang | AKh | v.K. (€)
52 | 1 ha |  | Pflügen (AnbDreh4F) |  |  |  |  | 1 | 2 | 32.8 | 1 | 2 | 32.8
53 | 1 ha |  | Saatbettkombi |  |  |  | FB | 1 | 0.71 | 12.09 | 1 | 0.71 | 12.09
54 | 1 ha |  | Düng 6dt abHof (5km) |  |  |  | FB | 1 | 0.5 | 4.37 | 1.2 | 0.6 | 5.244
55 | 1 ha |  | Drillen |  |  |  | FB | 1 | 1 | 9.52 | 1 | 0.82 | 9.52
56 | 1 ha |  | Anbauspritze 12m |  |  |  | FB | 1 | 0.38 | 3.49 | 1 | 0.38 | 3.49
57 | 1 ha |  | Anbauspritze 12m |  |  |  | HH | 0.5 | 0.19 | 1.745 | 1 | 0.38 | 3.49
58 | 1 ha |  | Silotransport |  |  |  | HE | 1 | 3.6 | 39.2 | 1.2 | 4.536 | 47.04
59 | 1 ha |  | Schwergrubbern |  |  |  | HE | 1 | 0.7 | 11.13 | 1 | 0.7 | 11.13
60 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 |  | Gesamt | [5 empty] | - | 9.08 | 114.345 | - | 10.126 | 124.804
65

## Silomais
1 | Deckungsbeitragsrechnung für: | [6 empty] | Silomais |  | Einheit: 1 | ha |  | < Formular 1 > |  | Währung: | €
2
3 | [7 empty] | Silomais 450 |  |  | Silomais 550
4 | Energieertrag | [6 empty] | %T Grüng. | %T Futter | % T-Verl. | %T Grüng. | %T Futter | % T-Verl.
5 |  | TM-Gehalte und -verluste | [5 empty] | 30% | 30% | 10%
6 | [6 empty] | Einh. | Brutto | Gehalte | Netto | Brutto | Gehalte | Netto
7 |  | Brutto-Grüngut / Netto-Futter |  |  |  |  | dt | 450 | - | 405 |  | - | 0
8 |  | Trockenmasse |  |  |  |  | dt | 135 | - | 121.5 | 0 | - | 0
9 |  | Energie |  | MJ NEL / dt T netto |  |  | MJ |  |  | 0 |  |  | 0 | Wenn die Nährstoffgehalte auf Frischmasse-Basis angegeben werden,
10 |  |  |  | MJ ME / dt T netto |  |  | MJ |  |  | 0 |  |  | 0 | müssen die Formeln für die Gesamtnährstofferträge geändert werden!
11 |  | Protein |  | kg XP / dt T netto |  |  | kg |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Proportional variable Spezialkosten
13 | Saatgut | [5 empty] | Einh. | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
14 |  | Mais (Silo) |  |  |  |  | Pack | 1.8 | 70 | 126 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Saatgut gesamt | [7 empty] | 126 |  |  | 0
17 | Düngung |  |  | kg NS / | 1 dt T | Bed. | Ausn. |  | GPfl. : = 1 : |  |  | GPfl. : = 1 :
18 |  | Nährstoff |  | GPfl. |  | fakt. | Rückl. | kg | €/kg | € | kg | €/kg | €
19 |  | N |  | 1.3 | 0 | 1.1 | 0% | 193.05 | 0.63 | 121.6215 | 0 | 0.63 | 0
20 |  | P2O5 |  | 0.7 | 0 | 1 | 0% | 94.5 | 0.58 | 54.81 | 0 | 0.58 | 0
21 |  | K2O |  | 1.7 | 0 | 1 | 0% | 229.5 | 0.31 | 71.145 | 0 | 0.31 | 0
22 |  | Düngung ges. |  |  | ( 1 dt T = | 1 | dt ) |  |  | 247.5765 |  |  | 0
23 | Pflanzenschutz |  |  |  |  | Einh./ha |  | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
24 |  | Herbizid 1 (Unkräuter) |  |  |  | 1.5 | l | 1 | 38 | 57 |  |  | 0
25 |  | Herbizid 2 (Gräser) |  |  |  | 1 | l | 0.5 | 50 | 25 |  |  | 0
26 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Pflanzenschutz gesamt | [7 empty] | 82 |  |  | 0
30 | Dienstleistungen | [5 empty] | Einh. | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
31 |  | Maishäckseln |  |  |  |  | 1 ha | 1 | 160 | 160 |  |  | 0
32 |  | Walzschlepper mit Fahrer |  |  |  |  | 1 h | 2 | 25 | 50 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Dienstleistungen gesamt | [7 empty] | 210 |  |  | 0
37 | Variable Kosten der Eigenmech. | [8 empty] | 114.345 |  |  | 124.804
38 | Sonstige Kosten |  |  |  | Erläuterung |  |  | Umfang | €/Einh. | € | Umfang | €/Einh. | €
39 |  | Silierung |  |  | (Folie/Anstrich) |  |  | 67.5 | 0.75 | 50.625 |  |  | 0
40 |  | Versicherung |  |  | (Hagel) |  |  | 1 | 21 | 21 |  |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
43 | Variable Kosten insgesamt | [8 empty] | 851.5465 |  |  | 124.804
44 | Ausgl.-zahl.: |  |  |  |  | Silomais | ha | 1 | 299 | 299 |  |  | 0
45 | Deckungsbeitrag (ggf. mit Prämie) | [8 empty] | -552.5465 |  |  | -124.804
46 | Bedarf an Umlaufvermögen | [6 empty] | 50% | der v.Ko. | 425.7733 |  | der v.Ko. | 0
47 | Var. Ko. je 100 MJ NEL mit / ohne Prämie | [7 empty] | <mit/ohne> |  |  | <mit/ohne>
48 | Lagerraumbedarf bei Raumgewicht | [6 empty] | 6 | dt/m³ | 67.5 |  | dt/m³ | 0
49
50 | Variable Kosten (v.K) der Eigenmechanisierung und Arbeitszeitbedarf (AKh)
51 | Einh. |  | Verfahren |  |  |  | ZSp | Umfang | AKh | v.K. (€) | Umfang | AKh | v.K. (€)
52 | 1 ha |  | Pflügen (AnbDreh4F) |  |  |  |  | 1 | 2 | 32.8 | 1 | 2 | 32.8
53 | 1 ha |  | Saatbettkombi |  |  |  | FB | 1 | 0.71 | 12.09 | 1 | 0.71 | 12.09
54 | 1 ha |  | Düng 6dt abHof (5km) |  |  |  | FB | 1 | 0.5 | 4.37 | 1.2 | 0.6 | 5.244
55 | 1 ha |  | Mais-EK-Drillen 4r |  |  |  | FB | 1 | 0.82 | 9.52 | 1 | 0.82 | 9.52
56 | 1 ha |  | Anbauspritze 12m |  |  |  | FB | 1 | 0.38 | 3.49 | 1 | 0.38 | 3.49
57 | 1 ha |  | Anbauspritze 12m |  |  |  | HH | 0.5 | 0.19 | 1.745 | 1 | 0.38 | 3.49
58 | 1 ha |  | Silomaistransport |  |  |  | HE | 1 | 3.78 | 39.2 | 1.2 | 4.536 | 47.04
59 | 1 ha |  | Schwergrubbern |  |  |  | HE | 1 | 0.7 | 11.13 | 1 | 0.7 | 11.13
60 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 |  | Gesamt | [5 empty] | - | 9.08 | 114.345 | - | 10.126 | 124.804
65